

**Конкурсное задание 2 день**

«WorldSkills Улан-Удэ-2015»

Шифр 18 Компетенция Электромонтажные работы

##

## МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| 1 | Модуль 1: Монтаж электрооборудования гражданских зданий с использованием современных и передовых технологий. | С2 9.00-13.00С2 14.00-16.00 | 6 часов |
| 2 | Модуль 3: Поиск неисправностей | С2 16.00-18.00 | 2час |

**Модуль 1: Монтаж электрооборудования гражданских зданий с использованием современных и передовых технологий.**

Участнику необходимо выполнить монтаж сети электроосвещения, руководствуясь монтажной и принципиальной электрической схемой установки (Приложение к Конкурсному заданию). По окончании монтажа необходимо запрограммировать таймер: выставить текущее время, включение и отключение прожектора HL2 с интервалом времени 1 минута.

**Модуль 3: Поиск неисправностей.**

Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных в установку членами жюри и произвести наладку установки.